# Правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

Уважаемые жители Клетского района!

Согласно статистике в России электрооборудование становится причиной 77% пожаров в жилых домах. Среди этих пожаров 33,5% связаны с недостатком конструкции и изготовления электрооборудования, 11% — с нарушением правил монтажа электрооборудования, еще 11% — с нарушением правил технической эксплуатации электрооборудования. В 5% случаев приборы горят из-за нарушения правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

На территории Клетского района за истекший период 2022 года произошло 2 пожара (в х. Манойлин и х. Верхнечеренский) по причине неисправности в электротехнической части.

Проведя анализ произошедших пожаров на территории Клетского района за 10 лет, можно выделить всего лишь несколько основных причин пожаров в электрической части:

- перегрузка сети мощными потребителями;

- ветхость электросетей (превышен срок эксплуатации);

- использование неисправных электроприборов и оставление их без присмотра.

Чтобы избежать такого рода пожаров, необходимо соблюдать не сложные правила:

- монтаж электропроводки должен выполнять только специалист;

- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;

- не эксплуатируйте провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, не пользуйтесь повреждёнными розетками и выключателями;

- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;

- используйте подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;

- не допускайте перегрузки электросети - не включайте в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности (электрический чайник, водонагреватель, микроволновая печь, утюг, обогреватель и д.р.);

- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;

- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и престарелых.

Мнение специалиста!

На сегодняшний день для защиты электропроводки в наших домах и квартирах не достаточно всем привычных автоматических выключателей, УЗО или дифференциальных автоматов.

Представим, что в Вашей электропроводке случилось неладное — мыши погрызли изоляцию, ослабла клемма (контакты в розетке) или в месте перегиба кабеля переломились жилы. Эти, как и ряд других неисправностей могут привести к дуговому пробою.

На сегодняшний день существует способ защиты от дугового пробоя, это устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) обеспечивающий полную защиту от всех видов дугового пробоя, снижая риск возникновения пожаров. УЗДП является электронным оборудованием, оно непрерывно контролирует форму волны тока, протекающего через цепь.

Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно проводите его ремонт.

В случае возникновения пожара следует незамедлительно набрать номер «101» либо «112» с мобильного телефона.

Отдел надзорной деятельности  и профилактической работы по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам

Главного управление МЧС России по Волгоградской  области

Государственное казенное учреждение Волгоградской области 6 отряд противопожарной службы